### Sortimentsguide, hjälpmedel

Strumppådragare

**Innehåll:**

[Strumppådragare arm och handskar](#_Toc531597219)

[Strumppådragare ben](#_Toc531597220)

[Generell information](#_Toc531597221)

# Strumppådragare arm och handskar

ISO-kod: 09 09 03

Används för att möjliggöra självständig påtagning av kompressionsstrumpa till arm och handskar.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bild** | **Aktuellt/ utgående sortiment** | **Artikel/benämning** | **Beskrivning** | **Leverantör** |
| https://www.medi.se/fileadmin/local/_processed_en/7/8/csm_donning-aid-arm-butler-compression-stockings-m-5522_5e596e0662.jpg | Aktuell | **36589** Strumppådragare Medi Butler arm | Hjälpmedel för påtagning av kompressionsstrumpa till arm.  Strumpan träs på hjälpmedlet vilket vidgar strumpans material så att armen lättare kan trä igenom. Längd på handtagen 25cm. Diameter 11cm. | Medi Sweden |
| https://webcache.visuera.com/cache_vgregion?ref=c%2c8bce1e61-c5cf-4667-b22b-a69100fdddaa%2cBlobData&u=8D3E945D7AFA680&ts=200 | Aktuellt | **17598** Strumppådragare Easy Slide Arm för armstrumpor medium  **46369** Strumppådragare Easy Slide Arm för armstrumpor large | Hjälpmedel för påtagning av kompressionsstrumpa till arm. När armstrumpan dragits på förs glidsockan bort via öppningen vid handen. Lagervara. | Medi Sweden |
| Man bär påtagningshjälpmedlet Arion Dactyna | Aktuellt | **Artikel nr saknas** Juzo Action Finger Dactyna | Hjälpmedel för påtagning av kompressionshandskar med öppna fingrar. | Juzo |

# Strumppådragare ben

ISO-kod: 09 09 03

Används för att möjliggöra självständighet påtagning av kompressionsstrumpa till ben.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Aktuellt/ utgående sortiment** | **Artikel/benämning** | **Beskrivning** | **Leverantör** |
| http://www.inverdia.com/Resource/File/0/eurkea.jpg | Aktuellt | **20286** Strumppådragare Eureka ben  **34140** Strumppådragare Eureka ben XL | Hjälpmedel för påtagning av kompressionsstrumpa till ben, avsedd för strumpa med sluten eller öppen tå.  Lagervara | Inverdia |
| https://webcache.visuera.com/cache_vgregion?ref=c%2c54796bcd-de00-4bbb-a4f9-a69100fddd5f%2cBlobData&u=8D3E945D7AFA680&ts=200 | Aktuellt | **46367** Strumppådragare Medi Slide small  **46368** Strumppådragare Medi Slide large | Hjälpmedel för påtagning av kompressionsstrumpa med öppen tå.  S=Skostorlek 35-40cm.  L=Skostorlek 41-46cm. | Medi Sweden |
| https://webcache.visuera.com/cache_vgregion?ref=c%2cd272b5b1-1610-4468-85ce-a69100fddd1f%2cBlobData&u=8D3E945D7AFA680&ts=200 | Aktuellt | **46363** Glidsocka Sim Slide för på- och avtagning small  **46364** Glidsocka Sim Slide för på- och avtagning medium  **46365** Glidsocka Sim Slide för på- och avtagning large  **46366** Glidsocka Sim Slide för på- och avtagning x-large | Hjälpmdel för på- och avtagning av kompressionsstrumpor med öppen tå.  Small=skostorlek 34-37cm  Medium=skostorlek 38-41cm  Large =skostorlek 42-45cm  X-large=för skostorlek över 45cm | Medi Sweden |
| https://webcache.visuera.com/cache_vgregion?ref=c%2cffd18648-f5e9-4741-b2a2-a69100fddd6b%2cBlobData&u=8D3E945D7AFA680&ts=200 | Aktuellt | **46334** Strumppådragare Magnide ben medium  **46358** Strumppådragare Magnide ben large  **46359** Strumppådragare Magnide ben x-large | Hjälpmedel för påtagning av kompressionsstrumpor med sluten tå. Glidsockan är försluten med magneter. När kompressionsstrumpan tagits på avaktiveras magneterna och glidsockan kan dras bort.  Medium=skostorlek upp till 40 cm  Large = skostorlek upp till 45 cm  X-large=skostorlek över 46 cm | Medi Sweden |
| https://webcache.visuera.com/cache_vgregion?ref=c%2c979d14da-b21a-498f-8130-a664009faf1a%2cBlobData&u=8D3C5B97C09A380&ts=200 | Aktuellt | **46439** Stödstrumppådragare Socky för stödstrumpa | Hjälpmedel för påtagning av kompressionsstrumpa med sluten och öppen tå. | Etac |
| https://www.medi.se/fileadmin/local/_processed_en/1/b/csm_dressing-aid-compression-socks-m-7233_ae3858a826.jpg | Aktuellt | **34066** Strumppådragare Medi Butler justerbara handtag ben | För sluten eller öppen tå. Strumpan träs på hjälpmedlet vilket vidgar strumpans material så att foten lättare kan träs igenom. Längd på handtagen 36-37cm. Diameter 10cm. | Medi Sweden |
| https://www.medi.se/fileadmin/local/_processed_en/f/f/csm_donning-aid-leg-butler-compression-stockings-short-m-3283_35306dac27.jpg | Aktuellt | **19271** Strumppådragare Medi Butler lång ben | För sluten eller öppen tå. Strumpan träs på hjälpmedlet vilket vidgar strumpans material så att foten lättare kan trä igenom. Längd på de rundade handtagen 32cm. Diameter 10cm. Lagervara | Medi Sweden |
| https://www.medi.se/fileadmin/local/_processed_en/a/a/csm_donning-aid-leg-big-butler-compression-stockings-m-27179_60329fd60f.jpg | Aktuellt | **31738** Strumppådragare Medi Big Butler ben | För sluten eller öppen tå. Strumpan träs på hjälpmedlet vilket vidgar strumpans material så att foten lättare kan trä igenom. Längd på hantagen 45cm. Diameter 14cm. Lagervara | Medi Sweden |
| https://webcache.visuera.com/cache_vgregion?ref=c%2cec25c3d9-38cb-4756-b154-a83b011bb9c6%2cBlobData&u=8D538159BABF600&ts=200 | Aktuellt | **46370** Strumppådragare Slide X för lårstrumpor och strumpbyxor medium  **46371** Strumppådragare Slide X för lårstrumpor och strumpbyxor large  **46372** Strumppådragare Slide X för lårstrumpor och strumpbyxor x-large | Kompletterande hjälpmedel för påtagning av lårstrumpor och strumpbyxor. Kan användas tillsammans med Magnide och Medi Slide.  Mät runt lårets största punkt.  medium = omfångsmått 40 cm  large = omfångsmått 60 cm  x-large = omfångsmått 100 cm | Medi Sweden |
| https://webcache.visuera.com/cache_vgregion?ref=c%2c8b19d9f5-2205-4fae-920d-a83b0118265a%2cBlobData&u=8D53813CA28D180&ts=200 | Aktuellt | **46360** Strumppådragare Magnide kids för barn | För sluten tå. Skostorlek mindre än 36cm. | Medi Sweden |
| https://webcache.visuera.com/cache_vgregion?ref=c%2c55075c14-1823-4834-ad69-a83b01199a0f%2cBlobData&u=8D53814871B2E00&ts=200 | Aktuellt | **46361** Strumppådragare Easy Slide Kids x-small  **46362** Strumppådragare Easy Slide Kids small | För kompressionsstrumpor med öppen tå.  X-small är anpassad för barn 0-3 år. Glidsockans längd är 29,5cm.  Small är anpassad för barn 3-6 år. Glidsockans längd är 39,5 cm. | Medi Sweden |

|  |
| --- |
| Generell information Information: [www.regionhalland.se/hmc](http://www.regionhalland.se/hmc) Kontakt: Kontakta hjälpmedelskonsulent för aktuellt område. Kontaktuppgifter finns på hemsidan. |