Endoskop, Dagligt underhåll av endoskopidiskmaskin

Hitta i dokumentet

Endoskop, Dagligt underhåll av endoskopidiskmaskin

Uppdaterat från föregående version

Identitets nr: …………………………….	År: ……………………………………

Avd/Enhet: ………………………..........	Placering: …………………………..

Dagligt underhåll omfattar kontroll av:

- Kammare (ren, ingen missfärgning mm)

- Lucka (går att stänga)

- Dörrpackning (hel och ren)

- Avlopp

- Bottensil (inga främmande föremål)

- Slangar

- Insats samt dockning

- Kemikalieförbrukning

- Genomförd självtest

Signera då du utfört underhållet

| Vecka | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uppdaterat från föregående version 2025-06-09 Dokumentet genomgånget. Inga uppdateringar gjorda.