Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 2 - Dagligt underhåll av spoldesinfektor

Identitetsnummer: …………………………………………………………………

Placering: ………………………………………… Enhet: ……………………………….

Dagligt underhåll omfattar kontroll av:

- att rimlig mängd diskmedel gått åt (sätt streck på dunken)

- att avloppet är fritt och eventuella galler/nät rengjorda

- att kammare, lucka, avlopp och dörrpackning är rena – rengör och avkalka vid behov

Signera då du utfört underhållet. 	År: ………………

Namnförtydliga din signatur på papprets baksida

| Vecka | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Signaturförtydligande |  |
| --- | --- |
| Signatur | Namn |

Uppdaterat från föregående version 2024-08-28 Årlig genomgång av dokumentet, inga ändringar gjorda