Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 3 - Dagligt underhåll av diskdesinfektor

Identitetsnummer: …………………………………………………………………

Placering: …………………………………………	Enhet:……………………………….

Dagligt underhåll omfattar kontroll av:

- kammare, insatser, lucka, avlopp och dörrpackning samt rengöring (avkalkning) vid behov

- att spolarmar kan rotera, är rätt vända och att samtliga spolhål är öppna

- av alla processkemikalier, att rimlig mängd gått åt (sätta streck på dunkar) samt att diskmedelspumpen är rätt ansluten

- att insatser dockar ordentligt mot vattenanslutning

- eventuella munstycken för rörformiga instrument

- bottensilen samt rengöring av den

Signera då du utfört underhållet.	År: ………………

Namnförtydliga din signatur på papprets baksida

| Vecka | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Signaturförtydligande |  |
| --- | --- |
| Signatur | Namn |

Uppdaterat från föregående version 2024-08-28 Årlig genomgång av dokumentet, inga ändringar gjorda