Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 3 - Dagligt underhåll av diskdesinfektor

Identitetsnummer: …………………………………………………………………

Placering: ………………………………………… Enhet:……………………………….

Dagligt underhåll omfattar kontroll av:

* kammare, insatser, lucka, avlopp och dörrpackning samt rengöring (avkalkning) vid behov
* att spolarmar kan rotera, är rätt vända och att samtliga spolhål är öppna
* av alla processkemikalier, att rimlig mängd gått åt (sätta streck på dunkar) samt att diskmedelspumpen är rätt ansluten
* att insatser dockar ordentligt mot vattenanslutning
* eventuella munstycken för rörformiga instrument
* bottensilen samt rengöring av den

Signera då du utfört underhållet. År: ………………

Namnförtydliga din signatur på papprets baksida

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vecka | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Signaturförtydligande | |
| Signatur | Namn |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| Uppdaterat från föregående version 2024-08-28 Årlig genomgång av dokumentet, inga ändringar gjorda |