Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 4 - Innehållsförteckning Loggbok

- Namn på apparat, tillverkare, identitetsnummer

- Valideringsprotokoll vid installation, samt vid alla därefter utförda valideringar

- Bruksanvisningar, konstruktionspapper

- Produktinformation om de disk- och sköljmedel som används

- Avvikelser vid rengörings- och processanknutna kontroller protokoll

- Dagligt underhåll och kontroller protokoll

- Dokumentation om reparationer som utförts

- Protokoll fån UPQ och FU utförs av tekniska avdelningen

- Telefonnummer till tekniska avdelningen

Uppdaterat från föregående version 2024-08-28 Årlig genomgång av dokumentet, inga ändringar gjorda