Gastrostomi – Checklista för vård

Bilaga till vårdriktlinje: Gastrostomi - vuxna

|  |  | Dagligen | Åter- kommande |
| --- | --- | --- | --- |
| Hud | - Inspektion av gastrostomi | X |  |
|  | - Rengör huden dagligen runt katetern med tvål och vatten och torka torrt. - Använda enstaka torra kompresser invid huden. Undvik ocklusiva förband som hindrar inspektion av stomat. - Om det finns en yttre stopplatta, kontrollera att den inte trycker för hårt mot huden. Tänk på att bukomfånget varierar beroende på om patienten ligger ner eller sitter upp. - Det går bra att både duscha och bada. | X X | X |
| Gastrostomikateter eller gastrostomiknapp | - Rotera katetern eller gastrostomiknappen dagligen för att undvika tryck mot huden. - Om det finns en kateter av märket Freka, se journal (ej gastrostomi-knapp) roteras och skjutas denna inåt för att sedan åter stramas 2 – 3 ggr/vecka. Mellanrummet mellan kateterns yttre stopplatta och stomat ska vara ca 5 mm om man drar lätt i katetern. Detta förebygger att den inre stopplattan dras fast i magsäcksslemhinnan samt att den yttre stopplattan blir för stram/lös om patienten ökar eller minskar i vikt. Om det finns en yttre stopplatta, notera och kontrollera den yttre stopplattans läge på kateterns avståndsmarkering (för att undvika läckage eller att det inre stopplattan glider ner i magsäcken och orsakar tömningshinder). - Om det finns en kateter av märket CORFLO, se journal ska fixeringsstycket tas bort för rengöring. När den sätts åter bör mellanrummet till stomat inte vara mer än ca 5 mm. Klämma som sitter på katetern ska flyttas lite på för att undvika slitage på slangen. - Om infarten är gastrostomiknapp ska vätskemängden kontrolleras (ca 5 ml). Behöver den påfyllning görs detta med sterilt vatten/kokt kranvatten för att förhindra bakterietillväxt. | X X | Från och med två veckor efter anläggandet och framöver Upp till 3 veckor efter sättning. 2-4 ggr/månad 1 gång/vecka 1 gång/vecka Kan dras ut till var- annan vecka efter en tid |
|  | - Kateter/gastrostomiknappen ska spolas igenom med vatten efter varje gång den används. | X |  |
|  | - Om katetern inte används bör den spolas igenom med vatten. | X |  |

Uppdaterat från föregående version Granskad enligt fastsatt tidsintervall. Bilagan är ny och tillhör nypublicerad vårdriktlinje om gastrostomi.