**Utprovningsprotokoll arbetsstolar REAL 9000 PLUS Region Halland**

Förskrivarstöd vid förskrivning av manuell arbetsstol/ Utprovningsprotokoll att bifoga vid konsulentärende av el-arbetsstol.

|  |  |
| --- | --- |
| Brukare | Förskrivare |
|       |       |

**I standard (\*) ingår Plus-stativ, vevreglerad sitsvinkling, Standard ryggmekanism för låg rygg, armstödsplatta 35 cm, hjul XL 100 mm, tyg kod 46 plysch grå, bromsspak vinklad 35 cm, ErgoMedic sits 44x48 cm och ErgoMedic rygg 38x26 cm.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Junior/vuxen-modell** | **Rygg (bxh cm)** | **Sits (bxd cm)** |
| **[ ]  REAL 9000 Plus Manuell** **art nr 22715**(sh 45-65 cm, gaskolv 55-90 kg) **[ ]  REAL 9000 Plus EL 12 v art nr 23931/ 24 v  art nr 44198** **HÖG Konsulentärende** (sitthöjd 47-75 cm, ellyftomat 0-150 kg) **[ ]  REAL 9000 Plus EL 12 v art nr 23933/ 24 v**  **art nr 44636 LÅG** **Konsulentärende** (sitthöjd 40-60cm, ellyftomat 0-150 kg)  | **ErgoMedic art nr****[ ]**  33x26 **17013****[ ]** 38x26 **16935 \*****[ ]** 40x34 **16219 (hög ryggstolpe)****[ ]** 42x43 **17068 (hög ryggstolpe)** | **ErgoMedic art nr****[ ]** 40x43 **16217****[ ]** 44x43 **16215****[ ]** 44x48 **16940 \*****[ ]** 48x48 **16216** **m antiglid (plansits)****[ ]** 44x48 **22642****ErgoMedic Plus (mer formad)****[ ]** 44x48 **31351**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ELFUNKTIONER****Placering reglageStd höger sida** | **[ ]** El sitstilt 12 v **art** **nr 34060****[ ]** El sitstilt 24 v **art nr 44661****[ ]** Under armstöd Hö **[ ]** Under armstöd VÄ | **[ ]** Elbroms 12 v **art nr 25184** **[ ]** Elbroms 24 v **art nr 44626****[ ]** Under armstöd HÖ**[ ]** Under armstöd VÄAlltid samma sida som höj-/ sänkfunktionen | **[ ]** El rygg 12 v **art nr 34062****[ ]** El rygg låg rygg 24 v **art nr 44658****[ ]** El rygg hög rygg 24 v **art nr 48242****[ ]** Under armstöd HÖ**[ ]** Under armstöd VÄ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TILLBEHÖR** |  |  |
| **Benstöd Cross/Etac (Enkla att ta bort/ sätta dit)****[ ]** Adapter till Crossbenstöd Hö **art nr 16826****[ ]** Adapter till Crossbenstöd VÄ **art nr 17050****[ ]** Benstöd till Cross std vinkel **art nr 11143 (st)****[ ]** Fotplatta till Crossbenstöd HÖ **art nr 11152****[ ]** Fotplatta till Crossbenstöd VÄ **art nr 11153** | **Armstödsplattor****[ ]** ErgoMedic 25 cm **art nr 11320****[ ]** ErgoMedic 30 cm **art nr 11319****[ ]** ErgoMedic 35 cm **art nr 11318 \*****[ ]** Extra soft 25 cm **art nr 43936****[ ]** Extra soft 35 cm **art nr 39079** | **Ryggstolpar****[ ]** Ryggstolpe låg **art nr 21619 \*****[ ]** Ryggstolpe hög **art nr 16214****Följande artiklar behövs vid behov av ökat resp. minskat sittdjup samt ger bättre stöd:****[ ]** Fäste ryggfällning Medic **art nr 31266****[ ]** Ryggfällning Medic **art nr 30351****[ ]** Ryggstolpe Medic Hög rygg **art nr 19364****[ ]** Ryggstolpe Medic Låg rygg **art nr 13970** |
| **Benstöd Medic ink fotplattor Delade fotplattor (Mercados egna)****[ ]** M 23-32 cm **art nr 12916****[ ]** L 28-41 cm **art nr 12407****[ ]** XL 38-51 **cm art nr 13244****[ ]** Benstödsfäste (Behövs bara 1 st)Passar till sits med sd 48 cm. **art nr 17051** | **Sidostöd****[ ]** XS 15x8 cm **art nr 33575****[ ]** S 28x8 cm **art nr 16975****[ ]** M 24x14cm **art nr 16976****[ ]** L 30x16 cm **art nr 16977****[ ]** Fästen (par hö+vä) **art nr 24138** | **Nackstöd****[ ]** Plan 29+16 cm **art nr 18054****[ ]** Skålad 31x18 cm **art nr 14064****[ ]** EM Plus 30x23 cm **art nr 16978****[ ]** Fäste 38 cm **art nr 17214****[ ]** Fäste 48 cm **art nr 31833** |
| **[ ]** Fotring ¼ uppfällbar **art nr 23934** | **[ ]** Körhandtag Optimal **art nr 45703** | **[ ]** Bord (inkl fäste) 60x45 cm **art nr 33512** |
| **Broms****[ ]** Bromsspak 35 cm **art nr 16210 \*****[ ]** Bromsspak 45 cm **art nr 34594****[ ]** Reumatikerkryss **art nr 11313** **[ ]** Handbromsspak Real 35 med stor Ögla  **art nr 46019****[ ]** Fotbroms **art nr 47884** | **Överdrag sits****[ ]** ErgoMedic 44x43 cm **art nr 16966****[ ]** ErgoMedic 44x48 cm **art nr 11346****[ ]** ErgoMedic 48x48 cm **art nr 11345****Inkontinensöverdrag sits****[ ]** ErgoMedic 44x48 cm **art nr 15250** | **Manuell fixomat Låg sitthöjd (40-54 cm)****[ ]** 55-90 kg **art nr 14666****[ ]** 90-130 kg **art nr 14668****[ ]** < 55 kg **art nr 14667****Manuell fixomat Hög sitthöjd (45-65 cm)****[ ]** 55-90 kg **art nr 14663****[ ]** 90-130 kg **art nr 14665****[ ]** <55 art nr **art nr 14664** |
| **Bålstöd (Obs till hög rygg)****[ ]** Kudde **art nr 22934****[ ]** Böjd båge **art nr 22938****[ ]** Sväng/ ställbart bålstöd kompl HÖ **art nr 44283****[ ]** Sväng/ ställbart bålstöd kompl VÄ **art nr 44278** | **Höftbälte****[ ]** M 63-83 cm **art nr 17020****[ ]** L 83-103 cm **art nr 17021** | **Hjul****[ ]** Länkhjul Extra lättrullat **art nr 19582 (st)****[ ]** Länkhjul Extra brett (passar mjuka golv) **art nr 30329** **(st)** |