**Utprovningsprotokoll arbetsstolar REAL 9200 Twin El (för tyngre brukare) Region Halland**

Utprovningsprotokoll att bifoga vid konsulentärende av el-arbetsstol.

|  |  |
| --- | --- |
| Brukare | Förskrivare |
|  |  |

**I standard (\*) ingår: Ellyftomat 0-275 kg f. tunga brukare. X-stativ. Sitthöjd 47-75 cm (mätt från sitsens underkant) Sits 52x50 cm. Rygg 46x43 cm. Utan sitstilt. Medic dubbel ryggmekanism Armstödsplatta 35 cm. Handbromsspak 35 cm vinklad. Hjul 100mm. Reglage under armstöd höger. Inkl. överdrag 52x45cm .**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Twin-modell** | **Rygg Twin 12 v/ 24 v (bxh cm)** | **Sits Twin 12 v/ 24 v (bxd cm)** |
| **REAL 9200 Twin EL 12 v art nr 17312/ 24 v**  **art nr 44642** **HÖG**  (sitthöjd 47-75 cm, ellyftomat 0-150 kg)  **Konsulentärende**  **REAL 9200 Twin EL 12 v art nr 17291/ 24 v**  **art nr 44641 LÅG**  (sitthöjd 40-60cm, ellyftomat 0-150 kg)  **Konsulentärende** | 46x43 **art nr** **30999** \*  56x43 **art nr** **38212**  66x43 **art nr** | 52x45 **art nr** **21194** \* 12 v  52x50 **art nr** **32566** \* 24 v  62x45 **art nr** **19941**  62x50 **art nr**  72x40 **art nr** **47440**  72x45 **art nr**  **m antiglid (plansits)**  52x45 **art nr** **39607**  62x50 **art nr** **47439** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ELFUNKTIONER**  **Placering reglage Std höger sida** | **El-funktion för höjning/ sänkning**  Under armstödHÖ \* std  Under armstödVÄ | Elbroms 12 v **art nr 37887**  Elbroms 24 v **art nr 45480**  Under armstöd HÖ  Under armstöd VÄ  Alltid samma sida som höj-/ sänkfunktionen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TILLBEHÖR** |  |  |
| **Sittkryss 24 v**  Br 52-61 cm **art nr** **45474**  Br 62-71 cm **art nr** **45475**  Br 72x81 cm **art nr** **45476**  **Sittkryss 12 v**  Br 52-61 cm **art nr** **38468**  Br 62-71 cm **art nr** **38467**  Br 72-81 cm **art nr** **38469** | **Armstödsplattor**  Mobil 25 cm **art nr 24480**  Mobil 35 cm **art nr 14661 \*** | **Ryggstolpar (2st av varje artikel)**  **Komplette rygg** (2 st fästen, 2 st ryggfällning, 2 st ryggstolpar) Använd denna artikel i första hand. **art nr 44640 \***  Fäste ryggfällning Medic **art nr 31266**  Ryggfällning Medic **art nr 30351**  Ryggstolpe Medic **art nr** **19364** |
| **Broms**  Bromsspak 35 cm vinklad **art nr 16210**  Bromsspak 45 cmvinklad **art nr 34594**  Reumatikerkryss **art nr 11313**  Handbromsspak Real 35 med stor Ögla   **art nr 46019**  Handbromsspaksadapter(Följer med nya  24 v stolar) **art nr 24974** | **Överdrag sits**  52x45 cm **art nr 44291**  52x50 cm **art nr 31005**  **Inkontinensöverdrag sits**  52x45 cm **art nr 40662** | **Hjul**  XL 100 **art nr 16797 (st)**  Extra brett (passar mjuka golv) **art nr**  **30329** **(st)** |
| Fotring ¼ uppfällbar med stativförlängare fram **art nr 22218** |  |  |