## Blad1
Sortimentslista Patientnära analystester DNRGS190188
Pos | Positionsnamn | Sesamnummer | Kommentar | Artikelbenämning | Artikelbeskrivning | Leverantörens enhet | Leverantörens namn | Leverantörens artikelnummer | Underleverantörens artikelnummer | Förvaring | Pris/Enhet | Avtalad leveranstid | Minsta beställningsbara enhet | Avdelning/innerfp | Transportfp | Pallfp | BerFörbr volym 2019 | Innehåller PVC J/N | Innehåller latex J/N
1 | Drogtest urin multi |  |  | Drogtest urin multi
|  | 604632 |  | Multi 17 drogtest | Multidrogtest för spårning av droger i urin | Styck | Prodiagnostics AB | ULM17/ph+krea |  | övrigt | 81 | 1-3 dgr | 25 | 1 | 1 | 9000 | 7000 | N | N
2 | hCG 25 IU/L gravtest urinsticka |  |  | hCG 25 IU/L gravtest urinsticka | [12 empty] | 8450
| Enstycksförpackade | 55093 |  | Acro hCG Pregnancy Rapid Test Dipstick (urin) | Graviditetstest, 50 st per förpackning | Styck | Aidian Oy | 154709 |  | 2 - 30 °C | 1,03 |  | 1 förpackning (50 st) | 50 | 1 |  | Se ovan | N | N
| Flerstycksförpackade | 55069 |  | Acro hCG Pregnancy Rapid Test Dipstick (urin) | Graviditetstest, 50 st per förpackning | Styck | Aidian Oy | 154357 | FHC-101 | 2 - 30 °C | 1,03 |  | 1 förpackning (50 st) | 50 | 1 |  | Se ovan | N | N
3 | hCG 25 IU/L gravtest urin kassett |  |  | hCG 25 IU/L gravtest urin kassett
|  | 608757 |  | Acro hCG Pregnancy Rapid Test Casette (urin) | Graviditetstest, 25 st per förpackning | Styck | Aidian Oy | 154584 | FHC-102 | 2 - 30 °C | 2,08 |  | 1 förpackning (25 st) | 25 | 1 |  |  | N | N
4 | hCG 500 IU/L gravtest urin |  |  | hCG 500 IU/L gravtest urin
|  | 55092 |  | Grav.test. Sticka. Enstycksförpackad 500 IU/L. 50 test | Unistep uHCG 500 IU/L.50 test/fp | Styck | MediGroup | FHC-C101 |  | 2-30 grader | 11.95 | 3 dagar | 100 styck | 50 test/fp |  |  | 1050 | NEJ | NEJ
5 | Strep A test, Streptokockantigen grupp A Svalg |  |  | Strep A test, Streptokockantigen grupp A Svalg | [12 empty] | 13680
| 20-25 test/frp | 55085 |  | Analyz Strep A Blue Line Test (25 test) | Snabbtest för kvalitativt detektion av StrepA antigen i svalgprov | Styck (test) | LumiraDx AB | 75-75STREPA-25 |  | Rumstemperatur | 6.75 | 3 | 500 | 25 | 25 |  | Se ovan | N | N
| 50 test/frp |  | Ligger inte i sesam r/t för stor fp i inköp | Analyz Strep A Blue Line Test (50 test) | Snabbtest för kvalitativt detektion av StrepA antigen i svalgprov | Styck (test) | LumiraDx AB | 75-75STREPA-50 |  | Rumstemperatur | 6.5 | 3 | 2000 | 50 | 50 |  | Se ovan | N | N
| Extra analysrör över 5% av totala volymen enligt kravspecifikation. | 55087 |  | Analyz Strep A rör (25 st) | Extra analysrör till Analyz Strep A Blue Line Test | Styck | LumiraDx AB | 75-75STREPA-TUB |  | Rumstemperatur | 1 | 3 | 250 | 25 | 25 |  |  | N | N
| Extra provtagningspinnar över 5 % av totala volymen enligt kravspecifikation. | 55088 |  | Analyz Strep A provtagningspinnar (25 st) | Extra provtagningspinnar till Analyz Strep A Blue Line Test | Styck | LumiraDx AB | 75-75STREPA-SWAB |  | Rumstemperatur | 1.5 | 3 | 250 | 25 | 25 |  |  | N | N
Tillägg 20201001 | Extra provtagningspinnar över 5 % av totala volymen enligt kravspecifikation. | 608764 |  | Flergångsställ Till Srep A | Den första skall vara gratis till avdelningen och beställs genom Martin Samuelsson på Kemlab | Styck | LumiraDx AB | 75-75STREPA-RACK |  | Rumstemperatur | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | N | N
6 | Test faeces Humant hemoglobin |  |  | Test faeces Humant hemoglobin
| Helt kit | 55073 |  | Actim Fecal Blood test | Test för faeces, 20 st per förpackning | Styck (1 kit, ej förp) | Aidian Oy | 146225 | 30331ETAC | 2 - 30 °C | 12,00 (240 sek/20 st) |  | 1 kit | 20 | 1 |  | 17000 | N | N
| provtagningsenhet | 55063 |  | Actim Fecal Blood provatagningsrör | Provagningsrör, 20 per förpackning | Styck | Aidian Oy | 146227 | 30372ETAC | 2 - 30 °C | 4.5 |  | 1 förpackning (20 st) | 20 | 1 |  |  | N | N
| analysenhet | 55062 |  | Actim Fecal Blood teststickor | Teststickor, 10 per förpackning | Styck | Aidian Oy | 146226 | 30361ETAC | 2 - 30 °C | 8,00 |  | 1 förpackning (10 st) | 10 | 1 |  |  | N | N
7 | Uppsamlingspapper för faeces |  |  | Uppsamlingspapper för faeces
|  | 608800 |  | FecesFångare /100 | Hjälpmedel vid provtagning av feces | Styck | XboXLab AB | TAG-FF1020 |  | 15- 35 ° C | 3 |  | 100 | 400 | 0 | 0 | 500 | N | N
8 | Mononukleos test antikroppar |  |  | Mononukleos test antikroppar
|  | 55167 |  | Clearview IM II Monotest | Clearview IM II Monotest | Styck | Abbott Rapid Diagnostics AB | CV506815N |  | 2–30 °C | 9.75 | 3 arbetsdagar | BX | 20 | 1080 | 4320 | 1100 | N | N
9 | Urinremsa manuel med 2 fält: Leukocyter, Nitrit |  |  | Urinremsa manuel med 2 fält: Leukocyter, Nitrit
|  | 55100 |  | Medi-Test urintestremsa Nitrit/50 | Urintestremsa nitrit bestämning | Styck | XboXLab AB | MCN-93006 |  | 4 -30 ° C | 2 |  | 200 | 50 | 0 | 0 | 400 | N | N
10 | Urinremsa manuel med 3 fält: Albumin, Glukos, pH |  |  | Urinremsa manuel med 3 fält: Albumin, Glukos, pH
|  | 55101 |  | Medi-Test urintestremsa Combi 3/50 | Urintestremsa alb glu pH bestämning | Styck | XboXLab AB | MCN-93007 |  | 4 -30 ° C | 2.5 |  | 200 | 50 | 0 | 0 | 500 | N | N
11 | Urinremsa manuel med 5 fält: Albumin, Glukos, Hemoglobin, Leukocyter, Nitrit |  |  | Urinremsa manuel med 5 fält: Albumin, Glukos, Hemoglobin, Leukocyter, Nitrit
|  | 55068 |  | Medi-Test urintestremsa Combi 5L/100 | Urintestremsa alb glu Hb Leu Nit bestämning | Styck | XboXLab AB | MCN-93008 |  | 4 -30 ° C | 2.95 |  | 1000 | 100 | 10000 | 80000 | 5100 | N | N
12 | Urinremsa manuel med 7 fält: Albumin, Glukos, Hemoglobin, Leukocyter, Nitrit, Ketoner, pH |  |  | Urinremsa manuel med 7 fält: Albumin, Glukos, Hemoglobin, Leukocyter, Nitrit, Ketoner, pH
|  | 55067 |  | Medi-Test urintestremsa Combi 7L/100 | Urintestremsa alb glu Hb leu nit ket pH bestämning | Styck | XboXLab AB | MCN-93031 |  | 4 -30 ° C | 3.25 |  | 1000 | 100 | 10000 | 80000 | 2300 | N | N
13 | Kontroll intern för urinanalys/remsa |  |  | Kontroll intern för urinanalys/remsa
|  | 55058 |  | MAS UA DipTube | Intern kontroll för urinsticka/remsa | Styck (rör) 10 st (5 st negativ, 5 st positiv nivå) | Thermo Fisher Diagnostics AB | MGUAT-MP |  | Kylvara | 98,5 SEK /st (=197 SEK /flask par (1 st neg + 1 st pos nivå), 985 SEK /frp) |  | 10 st rör (5 st negativ, 5 st positiv nivå = 1 st frp) | 10 st rör | 10 - 160 st rör (1 till 16 st frp, teoretiskt beräknat) | 8300 st rör (830 st frp teoretiskt beräknat) | 930 | Nej | Nej
14 | CRP Reagens passande till Afinion AS100/Afinion 2 |  |  | CRP Reagens passande till Afinion AS100/Afinion 2
|  | 55075 |  | Afinion CRP | Reagens 15 EA/BX | Styck | Abbott Rapid Diagnostics AB | 1116789 |  | Kylvara | 19 | 3 arbetsdagar | BX | 15 | 300 | 10800 | 87345 | N | N
15 | CRP Reagens passande till QuikRead go |  |  | CRP Reagens passande till QuikRead go
|  | 608755 |  | QuikRead go CRP -test | Reagens till CRP-instrument, 50 st per förpackning | Styck | Aidian Oy | 133891 | 133891 | 2 - 8 ºC | 21,00 |  | 1 förpackning (50 st) | 50 | 1 |  | 1200 | N | N
16 | Reagens HbA1c passande till Afinion AS100/Afinion 2 |  |  | Reagens HbA1c passande till Afinion AS100/Afinion 2
|  | 55080 |  | Afinion HbA1c | Reagens 15 EA/BX | Styck | Abbott Rapid Diagnostics AB | 1116797 |  | Kylvara | 40 | 3 arbetsdagar | BX | 15 | 300 | 10800 | 30000 | N | N
17 | Reagens HbA1c passande till DCA Vantage |  |  | Reagens HbA1c passande till DCA Vantage
|  | 55074 |  | DCA Vantage HbA1c kassett |  | Styck | Siemens Healthcare AB | 10698915 |  | Kylvara | 43 | Inom 3 arbetsdagar | 10 | 10 | 40 | 364 | 2400 | Nej | Ja. Små mängder latex är vanligt förekommande i immunokemiska laboratorieanalyser. Latex i DCA kassetter inkapslat och är 2,5-3,5% av totala kassettvikten. Varken patienter eller användare exponeras för latex i DCA kassett.
18 | Tillbehör passande till DCA Vantage |  |  | Tillbehör passande till DCA Vantage | [12 empty] | 16
| Rengöringsset | 55078 |  | Renggöringsset DCA Vantage |  | Styck | Siemens Healthcare AB | 6488209 |  | Rumstemperatur | 9 | inom 3 arbetsdagar | 10 | 10 | Ej aktuellt | Ej aktuellt | Se ovan | Nej | Nej
| Luftfilter | 55079 |  | Luftfilter DCA Vantage |  | Styck | Siemens Healthcare AB | 3168350 |  | Rumstemperatur | 138 | inom 3 arbetsdagar | 2 | 2 | Ej aktuellt | Ej aktuellt | Se ovan | Nej | Nej
19 | Urinremsa med 5 fält:Albumin, Glukos, Hemoglobin, Leukocyter, Nitrit passande till Clinitek Status+ |  |  | Urinremsa med 5 fält:Albumin, Glukos, Hemoglobin, Leukocyter, Nitrit passande till Clinitek Status+
|  | 55098 |  | Urinsticka Multistix5 till Clinitek Status+ | Urinsticka Albumin, Glukos, Hemoglobin (blod), Leukocyter, Nitrit | Styck | Siemens Healthcare AB | 7500392 |  | Rumstemperatur | 2.3 | Inom 3 arbetsdagar | 50 | 50 | 6 | Ej aktuellt | 104400 | Nej | Nej
20 | Urinremsa med 7 fält:Albumin, Glukos, Hemoglobin, Leukocyter, Nitrit, Acetoacetat, pH passande till Clinitek Status+ |  |  | Urinremsa med 7 fält:Albumin, Glukos, Hemoglobin, Leukocyter, Nitrit, Acetoacetat, pH passande till Clinitek Status+
|  | 55099 |  | Urinsticka Multistix7 till Clinitek Status+ | Urinsticka Albumin, Glukos, Hemoglobin (blod), Leukocyter, Nitrit, Acetoacetat (ketoner), pH | Styck | Siemens Healthcare AB | 1211267 |  | Rumstemperatur | 2.2 | Inom 3 arbetsdagar | 100 | 100 | 6 | Ej aktuellt | 13000 | Nej | Nej
21 | Tillbehör passande till Clinitek Status+ |  |  | Tillbehör passande till Clinitek Status+
| Printerpapper | 55066 |  | Printerpapper till Clinitek Status+ och DCA Vantage |  | Styck | Siemens Healthcare AB | 6932027 |  | Rumstemperatur | 39 | Inom 3 arbetsdagar | 5 | 5 | Ej aktuellt | Ej aktuellt | 480 | Nej | Nej
22 | Graviditetstest U-hCG 25 IU/L passande till Clinitek Status+ |  |  | Graviditetstest U-hCG 25 IU/L passande till Clinitek Status+
|  | 50181 |  | U-hCG 25 IU/L Clinitest till Clinitek Status+ |  | Styck | Siemens Healthcare AB | 6484105 |  | Rumstemperatur | 15.72 | Inom 3 arbetsdagar | 25 | 25 | Ej aktuellt | Ej aktuellt | 5250 | Nej | Nej
23 | Hb kuvett passande till HemoCue Hb 201+/DM |  |  | Hb kuvett passande till HemoCue Hb 201+/DM | [12 empty] | 181300
| Enstycksförpackade | 52889 |  | HemoCue Hb 201 Microcuvettes | Hb kuvett till HemoCue Hb 201/Hb 201 DM | Styck | HemoCue AB | 111717 |  | rumstemperatur | 4.85 | 3 | 100 | 100 | 6000 | 36000 | Se ovan | N | N
| Flerstycksförpackade | 52887 |  | HemoCue Hb 201 Microcuvettes | Hb kuvett till HemoCue Hb 201/Hb 201 DM | Styck | HemoCue AB | 111718 |  | rumstemperatur | 4.85 | 3 | 200 | 200 | 12000 | 70000 | Se ovan | N | N
24 | Hb Low kuvett passande till instrument HemoCue Plasma/Low Hb |  |  | Hb Low kuvett passande till instrument HemoCue Plasma/Low Hb
|  | 52886 |  | HemoCue Plasma/Low Hb Microcuvettes | Plasma/Low Hb kuvett till HemoCue Plasma/Low Hb | Styck | HemoCue AB | 110308 |  | rumstemperatur | 55 | 3 | 100 | 100 |  |  | 2600 | N | N
25 | Glukos Kuvett passande till HemoCue glucose 201 |  |  | Glukos Kuvett passande till HemoCue glucose 201 | [12 empty] | 4200
| Enstycksförpackade | 52885 |  | HemoCue Glucose 201 Microcuvettes | glukoskuvett till HemoCue Glucose 201, enstycksförpackade | Styck | HemoCue AB | 110717 |  | kylförvaring | 6.17 | 3 | 100 | 100 | 25000 | 20000 | Se ovan | N | N
| Flerstycksförpackade | 52884 |  | HemoCue Glucose 201 Microcuvettes | glukoskuvett till HemoCue Glucose 201, flerstycksförpackade | Styck | HemoCue AB | 110715 |  | kylförvaring | 6.17 | 3 | 100 | 100 | 2500 | 40000 | Se ovan | N | N
26 | Glukos Kuvett passande till HemoCue glucose RT/DM RT |  |  | Glukos Kuvett passande till HemoCue glucose RT/DM RT | [12 empty] | 230100
| Enstycksförpackade | 52893 |  | HemoCue Glucose 201 RT Microcuvettes | glukoskuvett till HemoCue Glucose 201 RT, enstycksförpackade | Styck | HemoCue AB | 114701 |  | rumstemperatur | 3.96 | 3 | 100 | 100 | 6000 | 36000 | Se ovan | N | N
27 | Tillbehör passande till HemoCue Hb 201+/DM , HemoCue glucose 201, HemoCue glucose RT/DM RT |  |  | Tillbehör passande till HemoCue Hb 201+/DM , HemoCue glucose 201, HemoCue glucose RT/DM RT
| Rengöringsspatel | 52883 |  | HemoCue Cleaner | Rengöringsspatel Hb 201/Glucose 201 systemen | Styck | HemoCue AB | 139123 |  | rumstemperatur | 21.6 | 3 | 5 | 5 |  |  | 1090 | N | N
28 | WBC Kuvett passande till HemoCue WBC/WBC DIFF |  |  | WBC Kuvett passande till HemoCue WBC/WBC DIFF
|  | 55116 |  | HemoCue WBC Microcuvettes | WBC kuvett till HemoCue WBC | Styck | HemoCue AB | 113002 |  | rumstemperatur | 20 | 3 | 160 | 160 | 12800 | 77760 | 8000 | N | N
29 | WBC DIFF-kuvett passande till HemoCue WBC DIFF |  |  | WBC DIFF-kuvett passande till HemoCue WBC DIFF
|  | 55115 |  | HemoCue WBC DIFF Microcuvettes | WBC DIFF kuvett till HemoCue WBC DIFF | Styck | HemoCue AB | 113502 |  | rumstemperatur | 24 | 3 | 50 | 50 | 6000 | 72000 | 13800 | N | N
30 | Tillbehör passande till HemoCue WBC/WBC DIFF |  |  | Tillbehör passande till HemoCue WBC/WBC DIFF
| Rengöringsspatel | 55117 |  | HemoCue Cleaner Plus | Rengöringsspatel till WBC/WBC DIFF | Styck | HemoCue AB | 139130 |  | rumstemperatur | 21.6 | 3 | 5 | 5 |  |  | 280 | N | N
31 | Glukossticka passande till instrument Contour XT |  |  | Glukossticka passande till instrument Contour XT
| Inga inkomna anbud |  |  | Inga inkomna anbud |  | Styck | [10 empty] | 1200
32 | Glukosbelastningsdryck citronsmak |  |  | Glukosbelastningsdryck citronsmak
|  | 54486 |  | Top Star 75 (Citron) | Glukosbelastningsdryck | Styck | LumiraDx AB | 85015SC |  | Rumstemperatur | 23 | 3 | 180 | 30 | 30 |  | 1770 | N | N
33 | Glukosbelastningsdryck smaksatt (ej citrus) |  |  | Glukosbelastningsdryck smaksatt (ej citrus)
|  | 20282 |  | Top Star 75 (Hallon) | Glukosbelastningsdryck | Styck | LumiraDx AB | P85050 |  | Rumstemperatur | 23 | 3 | 180 | 30 | 30 |  |  | N | N
34 | Glukosbelastningsdryck neutral |  |  | Glukosbelastningsdryck neutral
| Inga inkomna anbud |  |  | Inga inkomna anbud |  | Styck
35 | Scanner passande till Afinion AS 100/2 |  |  | Scanner passande till Afinion AS 100/2
|  | 608758 |  | Scanner till Afinion |  | Styck | Abbott Rapid Diagnostics AB | ZEBEX-Z-3100-U-B | ZEBEX-Z-3100-U-B | Övrigt | 450 | 3 arbetsdagar | EA | 1 | N/A | N/A | 25 | N | N
36 | Kontrollösning till CRP passande till Afinion AS100/2 |  |  | Kontrollösning till CRP passande till Afinion AS100/2
|  | 55076 |  | Afinion CRP Control | 4EA/BX flaskor, 2 höga 2 låga | Styck (per flaska) | Abbott Rapid Diagnostics AB | 1116785 |  | Kylvara | 83 | 3 arbetsdagar | BX | 2x2x0,5 mL | N/A | N/A | 226 | N | N
37 | Kontrollösning till CRP passande till QuikRead go |  |  | Kontrollösning till CRP passande till QuikRead go
|  | 608756 |  | QuikRead go CRP control Normal | Kontroll till CRP reagens, 1ml, 1 flaska per förpackning | Styck (per flaska) | Aidian Oy | 153764 |  | 2 - 8 ºC | 150,00 |  | 1 flaska | 1 | 1 |  | 50 | N | N
|  | 608815 |  | QuikRead go CRP control Hög | Kontroll till CRP reagens, 1ml, 1 flaska per förpackning | Styck (per flaska) | Aidian Oy | 153763 |  | 2 - 8 ºC | 150,00 |  | 1 flaska | 1 | 1 |  | 50 | N | N
38 | Kontrollösning till HbA1c passande till Afinion AS100/2 |  |  | Kontrollösning till HbA1c passande till Afinion AS100/2
|  | 55081 |  | Afinion HbA1c Control | 2EA/BX flaskor, 1 hög 1 låg | Styck (per flaska) | Abbott Rapid Diagnostics AB | 1116793 |  | Kylvara | 242.5 | 3 arbetsdagar | BX | 2x1x0,5 mL | N/A | N/A | 182 | N | N
39 | Kontrollösning till HbA1c passande till DCA Vantage |  |  | Kontrollösning till HbA1c passande till DCA Vantage
|  | 55077 |  | Kontrollmaterial HbA1c till DCA Vantage | Förpackning med 2 nivåer. 2 flaskor/nivå | Styck (per flaska) | Siemens Healthcare AB | 3714363 |  | Kylvara | 146.25 | Inom 3 arbetsdagar | 4 | 4 | Ej aktuellt | Ej aktuellt | 9 | Nej | Nej
40 | Glukoskontroll passande till HemoCue glucose 201+/RT/DM RT |  |  | Glukoskontroll passande till HemoCue glucose 201+/RT/DM RT
|  | 55123 |  | GlucoTrol-NG, Level 1-5 Låg | glukoskontroll till HemoCue Glucose system | Styck (per flaska) | HemoCue AB | 139723 | 155.001.002 | kylförvaring | 54 | 3 | 2 | 2 | 136 |  | 1688 | N | N
|  | 55125 |  | GlucoTrol-NG, Level 1-5 Hög | glukoskontroll till HemoCue Glucose system | Styck (per flaska) | HemoCue AB | 139724 | 155.002.002 | kylförvaring | 54 | 3 | 2 | 2 | 136 |  | 1688 | N | N
41 | Hb-kontroll passande till HemoCue Hb 201+/DM |  |  | Hb-kontroll passande till HemoCue Hb 201+/DM
|  | 55124 |  | HemoTrol, Level 1-3 Låg | Hb kontroll till HemoCue Hb system | Styck (per flaska) | HemoCue AB | 130158 | 022.001.002 | kylförvaring | 54 | 3 | 2 | 2 | 136 |  | 1150 | N | N
|  | 55122 |  | HemoTrol, Level 1-3 Hög | Hb kontroll till HemoCue Hb system | Styck (per flaska) | HemoCue AB | 130159 | 022.002.002 | kylförvaring | 54 | 3 | 2 | 2 | 136 |  | 1150 | N | N
42 | Hb Low-kontroll passande till HemoCue Plasma Low |  |  | Hb Low-kontroll passande till HemoCue Plasma Low
|  | 604077 |  | Plasma/Low Hb Control, nivå låg, normal, hög | Plasma/Low Hb kontroll till HemoCue Plasma/Low Hb | Styck (per flaska) | HemoCue AB | 130310 | 053.003.002 | kylförvaring | 107.6 | 3 | 2 | 2 | 136 |  | 50 | N | N
43 | WBC-kontroll passande till HemoCue WBC/WBC DIFF |  |  | WBC-kontroll passande till HemoCue WBC/WBC DIFF
|  | 605889 |  | WBC DIFF Control | WBC DIFF kontoll till HemoCue WBC DIFF | Styck (per flaska) | HemoCue AB | 139147 | HWBCD01 | kylförvaring | 265 | 3 | 3 | 3 | 60 |  | 444 | N | N

## Ersättningar
[9 empty] | Ersättningar | Kommentar
Quikread Go Crp Wrcrp Kit, 50 Test | QUIKREAD GO CRP KIT Med Kap.Och Pist | ST | L1112 | Aidian Oy | 146521 | Main | 22.66 | 55113 | Ej köpt av | Lagt som utgått köps ej av
Quikread Go Wrcrp Kit, 500 Test | TEST QUIKREAD GO CRP Kit | ST | L1112 | Aidian Oy | 146522 | Main | 22.25 | 55114 | Ej köpt av | Lagt som utgått köps ej av
Gravtest Urin Hcg 25 Iu/L En | Enstycksförpackade Nadal | ST | L1100 | Nal von Minden GmbH | 141002 | Consumable | 1.39 | 55093 | Pos 2 | 154709 | Använder samma sesam nummer
Gravtest Urin Hcg 25 Iu/L Flera | Flerstycksförpackade Nadal | ST | L1100 | Nal von Minden GmbH | 143004 | Consumable | 1.39 | 55069 | Pos 2 | 154357 | Använder samma sesam nummer
Urintestremsa Combur 3 | Albumin, Glukos, Ph | ST | L1121 | Roche Diagnostics Scand AB | 11896814191 | Consumable | 0.94 | 55101 | Pos 10 | Konkurs läser in Roche så länge
Gravtest Urin Hcg 40 Iu/L Flera | Flerstycksförpackade Graviditetstest | ST | L1089 | MediGroup ASP | 001L040-25 | Consumable | 5.64 | 55097 | Utgått | Används ej av KK längre | Lagt denna som utgående
Urintestremsa Combur 2Ln | Nitrit, Leukocyter | ST | L1121 | Roche Diagnostics Scand AB | 11896890191 | Consumable | 1 | 55100 | Pos 9 | Konkurs läser in Roche så länge
Gravtest Urin Hcg 40 Iu/L En | Enstycksförpackade | ST | L1089 | MediGroup ASP | 001L040 | Main | 7.95 | 55170 | Utgått | Används ej av KK längre | Lagt som utgått köps ej av
Urintestremsa Combur 7 | Alb, Aceto, Glu, Hb, Nit, Leuko, Ph | ST | L1121 | Roche Diagnostics Scand AB | 11008552191 | Consumable | 2.16 | 55067 | Pos 12 | Konkurs läser in Roche så länge
Urintestremsa Combur 5 | Alb, Glukos, Hb, Leukoc, Nitrit | ST | L1121 | Roche Diagnostics Scand AB | 11893467255 | Consumable | 1.95 | 55068 | Pos 11 | Konkurs läser in Roche så länge
Urisys Printerpapper | Urisys 1100 | ST | L1121 | Roche Diagnostics Scand AB | 6431321001 | Main | 13.5 | 55089 |  | Pos 21
Klamydia Provtagningsset |  | ST | L1003 | Abbott Scandinavia AB | 9K1202 | Consumable | 9.234 | 50062 |  | Denna har sjukhuset upphandlat själva på annat avtal så inläst på detta i sesam
Extrarör Till Strep A | Till Osom Strep A Test | ST | L1089 | MediGroup ASP | 11142 | Main | 0 | 55087 | 75-75STREPA-TUB | Pos 5 | Använder samma sesam nummer
Extrapinnar Till Strep A | Till Osom Strep A Test 5pinnar/bunt | ST | L1089 | MediGroup ASP | 25-806/ 11142-5 | Main | 0 | 55088 | 75-75STREPA-SWAB | Pos 5 | Använder samma sesam nummer
Strep A Test, Streptokockantigen | Svalg, Grupp A 20 Tester | ST | L1089 | MediGroup ASP | 11141-20 | Consumable | 13.95 | 55085 | 75-75STREPA-25 | Pos 5 | Använder samma sesam nummer
Strep A Test, Streptokockantigen | Svalg, Grupp A 50 Tester | ST | L1089 | MediGroup ASP | 11141 | Consumable | 6.44 | 55086 | 75-75STREPA-50 | Pos 5 | Använder samma sesam nummer