RISKHANTERINGSPLAN FÖR SPECIALANPASSNINGAR

| Avser specialanpassning vid: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Utfärdad av: | Fastställd av: | Datum: | Version: |

| Specifik information |
| --- |
| Produktnamn | Generiska risker för aktuell specialanpassning |
| Produktmodell | Beskriv aktuella produkttyper |
| Plan för riskhantering |  |

# Logg över riskhanteringsaktiviteter

<Fyll i vilka riskhanteringsaktiviteter som genomförts för produkten, förslag på vanliga aktiviteter finns i listan>

| # | Område | Datum | Deltagare (inklusive roll/erfarenhet) | Redovisande dokument/Anteckningar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planering av riskhantering |  |  |  |
| 2 | Riskanalys |  |  |  |
| 3 | Uppdatering av riskanalys |  |  |  |
| 4 | Riskanalys produktion (ev.) |  |  |  |
| 5 | Granskning av riskhantering |  |  |  |
| 6 | Utvärdering av kvarvarande risk |  |  |  |

# Förutsättningar för riskhantering

Riskhantering kräver metodutbildning och förståelse för bedömningar. Standard ISO 14971 måste studeras före. Riskhanteringen bör ledas av person med vana av kvalitetsteknik och regulatoriska krav. Utifrån kraven på specialanpassning är formuläret en modifiering av krav för CE-märkta produkter. Formuläret är inte självinstruerande utan tjänar som stöd. Riskkontrollen kan behöva uträkning av ett risktal för att simulera effekt av åtgärder. Risk bedöms då som sannolikhet och allvarlighet. Riskhantering ska utföras med avseende på produktens avsedda användning. Aspekter att ta hänsyn till är produktens egenskaper relaterade till säkerhet och produktens primära operationer. Vid uppstart av riskhantering ska säkerhetsegenskaper och primära operationer identifieras för att sedan användas som underlag i arbetet med att identifiera faror och risker.Tänk på att identifierade risker i sin tur kan ge upphov till nya säkerhetsegenskaper och säkerhetsfunktioner.

## Avsedd användning och egenskaper relaterade till säkerhet

Den avsedda användningen med produkten behöver beskrivas. Följande säkerhetsegenskaper har identifierats för produkten (ISO 14971, Annex C kan användas för vägledning):

Egenskaper relaterade till säkerhet

## Primära operationer

Primära operationer ska identifieras därför att dessa är kopplade till risker med produkten och talar om var fokus ska ligga i riskhanterings- och användbarhetsarbetet. Följande primära operationer, d.v.s. frekvent använda funktioner och säkerhetsfunktioner, har identifierats för produkten.

### Frekvent använda funktioner

Med frekvent använda funktioner avses funktioner hos produkten som används ofta, dvs aktiviteter som utförs av <varje> användare <flera gånger vid varje användning>. Den frekventa användningen gör funktionen till en säkerhetsaspekt att ta hänsyn till just för att den används så ofta. Följande frekvent använda funktioner har identifierats för produkten: (ex ”Läsa på display”, ”Trycka on/off” etc)

| Frekvent använd funktion | Kommentar |
| --- | --- |
| Produkterna är avsedda för användning i dagligt liv utav lekmän och ska utformas och instrueras därefter. | Skötselråd och information till brukaren XXX |
| Rengöring och skötsel | Skötselråd och information till brukaren XXX |

### Säkerhetsfunktioner

Med säkerhetsfunktioner avses funktioner hos produkten som hanteras av användaren och påverkar säkerheten (kan orsaka skada om fel uppstår). Dessa funktioner kan utgöra hela eller delar av en riskkontroll. Följande säkerhetsfunktioner har identifierats för produkten (ISO 62366, Annex E kan användas för vägledning): (ex ”Placera produkten rätt på/i patient”, ”Rengöra produkten innan användning” ”Användarjusterbara larm och parametrar” etc)

| Säkerhetsfunktion | Kommentar |
| --- | --- |
| Tillverkningen styrs genom kvalitetsledningssystem. arbetsmoment |  |
| Fortlöpande kontroller sker under arbetet i tillverkningen. |  |
| Instruktioner vid anvisning, utprovning och uppföljning |  |
| Medföljande skötselråd |  |
| 1177 |  |
| Medvetet kvalitetsarbete och avvikelsehantering infört i organisationen |  |

# Sammanfattning av FÖRSTA OMGÅNGENS RISKANALYS

| Risk ID | Fara | S | A | R | S | A | R | Antal högriskmarkeringar totalt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Samtliga |  |
| A1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Identifierade faror och farofyllda situationer;

Vid identifiering av faror vid användande av produkten utgår vi från avsedd användning (ref) och identifierade faror associerade med produkten, förväntad felanvändning, egenskaper nödvändiga för att produkten ska vara säker samt eventuella kontraindikationer och varningar. (ISO 14971, Annex E kan användas för vägledning):

| Id | Fara | Farofylld situation | Skada | Allvarlighet | Potentiella orsaker | Åtgärd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Exempel Generiska risker identifierade för XXX |  |  |  |  |  |
| A5 | A5. Fel utformning av konstruktion till exempel, underdimensionerad | Otillräcklig erfarenhet vid utformning av konstruktion | Slutprodukten riskerar att haverera eller förorsaka skada i kroppen | XXX | XXX | XXX |
| A6 | A6. Förväxling av leverans till förskrivaren | Bristande flödesrutiner eller oordning på tillverkningsplatsen Gör att arbeten blandas samman. | Felet upptäcks inte förrän patienten ska erhålla arbetet. | XXX | XXX | XXX |
| Eftermarknad |
| A10 | Brister i utprovningsrutiner och återkoppling från förskrivare | Felbehandling | Behandlingsresultatet uppnås inte eller försämras | XXX | XXX | XXX |
| A11 | Brukare följer inte anvisningar och bruksanvisning | Produkten rengörs eller behandlas felaktigt | Behandlingsresultatet uppnås inte eller försämras | XXX | XXX | XXX |

- Prioriterade åtgärder för risker som i första omgången riskanalys bedöms AV högre ART med rotorsaker att ÅTGÄRDA /  UPPMÄRKSAMMA återkommande

| Id | Fara | Farofylld situation | Skada | Allvarlighet | Potentiella orsaker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5 | A5. Fel utformning av konstruktion till exempel, underdimensionerad | Otillräcklig erfarenhet vid utformning av konstruktion | Slutprodukten riskerar att haverera eller förorsaka skada | XXX | XXX |
| A11 | Brukare följer inte anvisningar och bruksanvisning | Produkten rengörs eller behandlas felaktigt | Behandlingsresultatet uppnås inte eller försämras | XXX | XXX |

# Identifierade faror och farofyllda situationer; AV LÄGRE ART

| Id | Fara | Farofylld situation | Skada | Allvarlighet | Potentiella orsaker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | A1. Felaktigt val av material | Felaktig tolkning av förskrivning och val av konstruktionsmetod | Slutprodukten riskerar att haverera eller förorsaka skada i kroppen | XXX | XXX |
| A2 |  |  |  |  |  |
| A3 |  |  |  |  |  |
| A4 |  |  |  |  |  |
| A7 |  |  |  |  |  |
| A8 |  |  |  |  |  |

# RIskhanteringsmatris

## Risker relaterade till funktion, produktegenskaper och användning

|  |  | Funktion och produktegenskaper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Fara | Farofylld situation | Orsak (förutsebar sekvens av händelser) | Motivering för sannolikhet | S | A | R | Riskkontroll | S’ | A’ | R’ | Bevis | Acceptans/ Motivering risk_nytta |
| 1 | A1 | A1. Felaktigt val av material: | XXX | XXX |  |  |  | XXX |  |  |  | XXX | XXX |
| 2 | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | A5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | A6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | A7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | A8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | A9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Tillverkningsaspekter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ÖvergripandE riskacceptans

Slutsats av riskhanteringen:

Den övergripande kvarvarande risken bedöms som <acceptabel/oacceptabel> efter att följande punkter beaktats:

- Identifierade risker är XXX efter riskkontrollåtgärder

- Riskkontrollåtgärder XXX har vidtagits

- Det är ett rimligt antal varningar i manualen

- Den kliniska nyttan med produkten överstiger den övergripande kvarvarande risken

# Granskning av riskhanteringen

Granskningen ska säkerställa att:

- Riskhanteringsplanen har följts.

- Nivåerna för riskacceptans är rimliga.

- Lämpliga metoder för insamling och analys av information från produktion och eftermarknad har definierats i planen för eftermarknadsbevakning

- Övergripande risk är acceptabel

## Riskhanteringsrapport

<Dokumentera resultat av granskning av riskhantering>.

# Uppföljning Efter driftsättning

Information från uppföljning av risker efter driftsättning hanteras och analyseras i samband med ledningens genomgång.

# Referenser

| Ref | Dokumentid | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| [1] | ISO 14971:2019 | Medical Devices – Application of risk management to medical devices |

# Footnotes

Risk_nytta-bedömning motiveras för Röd (Hög) genom referens till klinisk utvärdering, för Gul (ALARP) direkt i tabellen och för Grön (Låg) krävs ingen motivering.