Malmö 2023-09-20

# Information om ny tillverkare av gastrostomiknappar

**I avtal: DNRGS180231**

Mediplast kommer att ändra leverantör av enterala produkter från nuvarande AMT (Applied Medical Technology) till Danumed. Denna förändring sker för att säkerställa framtida leveranser av produkter samtidigt som vi kan fortsätta tillhandahålla produkter av god kvalité och funktion.

Skiftet kommer att ske i slutet av september/ början av oktober och kommer att gälla gastrostomiportar.

Danumed gastrostomi port kommer i två utföranden, ett komplett set och en singel knapp. De finns i Fr storlekarna 12, 14, 16, 18, 20, 24. Alla Fr storlekar finns i längderna 08, 10, 12, 15, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50mm.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Artikelnummer | Beskrivning | Beskrivning 2 |
| DA1041XXXX | Gastrostomiport danumed set | XXFr XXmm |
| DA1043XXXX | Gastrostomiport danumed singel | XXFr XXmm |

I artikelnumret kan följande utläsas DA10431417 – 43 anger att det är en singel knapp medan 41 anger att det är ett set 14 anger Fr storlek medan 17 anger längd.

Med vänlig hälsning

Mediplast AB

Produktspecialist

Camilla Birkedahl

0709480282

Camilla.birkedahl@mediplast.com

En bild som visar Medicinsk utrustning, verktyg, skjutmått, nål

Automatiskt genererad beskrivning **danuButton® Compact XS innehåller:**

• danuButton® Gastrostomiknapp

• danumed® Stiffener (ledare)

• danumed® Ballongspruta 10 ml

En bild som visar Medicinsk utrustning, sjukvård, medicinsk, plast

Automatiskt genererad beskrivning

**danuButton® Premium Set innehåller**:

• danuButton® Gastrostomiknapp

• danumed® Matningsset för gastrostomiknapp, 30 cm,

Y-ENFit®, ENSwivel®, vinklad koppling

• danumed® Matningsset för gastrostomiknapp, 30 cm,

Bolus-ENFit®, ENSwivel®, rak koppling

• danumed® Stiffener (ledare)

• danumed® Ballongspruta 10 ml

• danumed® Enteral Syringe 60ml, ENFit®, female

• optiLube glidmedel

• Kompreser (4x)

danuButton® Premium SetdanuButton® Compact XS

En bild som visar text, skärmbild, nummer, Teckensnitt

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer

Automatiskt genererad beskrivning